ZAPYTANIE O CENĘ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Rydzynki gm. Tuszyn.
Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

Zamawiający:
Zakład Wodociągowy i Kanalizacji w Tuszynie
ul. Brzezińska 86 a
95-080 Tuszyn
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Opracowanie sześciu kompletów wielobranżowej dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Rydzynki.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. projekt budowlany - wykonawczy wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 6-ciu egz. + wersja elektroniczna na płycie CD, który zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) będzie służył do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Rydzynki ul. Tęczowa gm. Tuszyn wraz ze studniami i analizą dostarczania wody o odpowiednim ciśnieniu do sieci wodociągowej w m. Rydzynki i m. Zofiówka z zaprojektowaniem reduktorów lub zestawów do podnoszenia ciśnienia oraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
  2. kosztorys inwestorski  w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
  3. szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
  4. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD,
  5. operat wodnoprawny na pobór wody z istniejących ujęć – jeżeli będzie wymagany,
  6. operat wodnoprawny na zrzut wody popłucznej (technologicznej) – jeżeli będzie wymagany,
  7. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
  8. pełnienie nadzoru autorskiego,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania:
W ramach zadania przewiduje się:
  1. zmianę technologii uzdatniania wody (uzdatnianie wyłącznie metodą napowietrzania) z uwzględnieniem różnic w składzie wody surowej w zależności od studni głębinowej z ewentualnym wykonaniem nowej studni głębinowej wraz z likwidacją starej studni głębinowej (łącznie z opracowaniem pełnej dokumentacji projektowej).
  2. modernizację obudowy studni głębinowych wraz z armaturą, urządzeniami i orurowaniem w otworze studziennym oraz dokonanie oceny stanu rurociągów wody surowej z każdej ze studni, wariantowo przewidzieć całkowitą wymianę na nowe wykonane z PE,
  3. wymianę urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody – bezwzględna wymiana filtrów ciśnieniowych sterowanych automatycznie wraz ze złożem i orurowaniem,
  4. wymianę lub zaadoptowanie na potrzeby nowej technologi – zestawu hydroforowego, areatorów,
  5. montaż agregatu prądotwórczego uruchamianego automatycznie – możliwy montaż w obudowie zewnętrznej na płycie fundamentowej,
  6. wykonanie ekspertyzy budowlanej zbiornika retencyjnego dotyczącej przede wszystkim stanu technicznego wraz z wykonaniem projektu niezbędnych prac naprawczych lub przebudowy zgodnie z uzyskanym wynikiem ekspertyzy budowlanej,
  7. wykonanie projektu instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznej i wentylacji,
  8. wykonanie wizualizacji stanu pracy SUW wraz z transportem danych na oczyszczalnie ścieków w Tuszynie z uwzględnieniem min.:
    1. informacji o stanach pracy poszczególnych urządzeń
    2. ciśnienia wody
    3. stanu zasilania obiektu w energie elektryczną
    4. płukania filtrów
    5. odczytu wodomierzy, w tym mierzących pobór wody ze studni głębinowych
    6. zabezpieczenie przed suchobiegiem
    7. temperatury wewnątrz obudowy studni
    8. numeru pracującej pompy głębinowej
    9. natężenia poboru prądu przez pompy głębinowe
  9. analizę dostarczania wody o odpowiednim ciśnieniu do sieci wodociągowej w m. Rydzynki i m. Zofiówka z zaprojektowaniem reduktorów lub zestawów do podnoszenia ciśnienia
  10. z uwagi na zakres i różnorodność zadania, jego etapowanie z wskazaniem kolejności etapów do wykonania pozwalającej jednocześnie na etapowanie finansowe inwestycji,
  11. inne wynikające ze specyfiki realizacji zadania.
2. Wykonawca powinien opisać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich EOG, należy uwzględnić normy zgodnie z art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dopuszczając rozwiązania równoważne w opisywanym przedmiocie, wykonawca zobowiązany jest wskazać, które parametry techniczne, technologiczne i eksploatacyjne będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności lub podać producentów urządzeń równoważnych.
3. Dokumentacja powinna spełniać obowiązujące wymagania formalno-prawne, a w szczególności wymogi ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. Dz. U z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz związane z nią rozporządzenia; wymogi Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.);wymogi ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),dla korzystania z wód powierzchniowych muszą być spełnione warunki określone w Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r, poz. 145 z późniejszymi zmianami),wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. (Dz. U. 2006r. nr 137 poz. 984 z późn. zm.) roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.), wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego t.j. (Dz. U. z 2013r, poz. 1129 ze zm.),wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).
4. Dokumentacja powinna ocenić przydatność istniejących obiektów (ekspertyza techniczna) do wykorzystania w proponowanej technologii i przewidzieć ewentualny zakres ich rozbudowy lub modernizacji.
5. Dokumentacja powinna opierać się na najnowszej wiedzy technicznej oraz uwzględniać wszelkie zmiany aktów prawnych wymienionych w pkt. 4 oraz aktów wykonawczych.
6. Przy składaniu oferty na opracowanie kompletnej dokumentacji przewidzieć należy:
  1. wykonanie projektu technicznego po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru jednego z zaproponowanych rozwiązań technologicznych o którym mowa w pkt. 2.
  2. Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu dwóch koncepcji rozwiązań technologicznych, celem akceptacji lub zgłoszenia ewentualnych uwag, w ciągu 4 tygodni po podpisaniu umowy. Koncepcje rozwiązań technologicznych zawierać będą:
określenie wydajności stacji uzdatniania wody z uwzględnieniem:
- zwiększenia zapotrzebowania na wodę w okresie użytkowania,
- specyfiki pracy SUW wynikającej z zasilania terenów letniskowych,
1. przyjęte rozwiązania technologiczne,
2. szacunkowy kosztorys wykonania modernizacji (kosztorys),
3. szacunkowy kosztorys uzdatniania 1 m3 wody.
Zamawiający dokona uzgodnienia dokumentacji, ze zgłoszeniem ewentualnych uwag, w ciągu 28 dni roboczych od dnia przekazania jej przez Wykonawcę, które to przekazanie poprzedzone będzie dokonaniem prezentacji ww. koncepcji.
  1. Opracowanie projektu budowlanego - szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniać wymagania określone w ustawie Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), oraz w Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.),
- opracowanie projektów wykonawczych - powinny obejmować swoim zakresem również zabezpieczenie lub ewentualną przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Projekty wykonawcze powinny być sporządzone dla wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej, które znajdują się w obszarze przedmiotowej inwestycji. Do projektów wykonawczych powinny być dołączone oświadczenia projektantów i oświadczenia sprawdzającego o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) - powinny być wykonane zgodnie z 3 rozdziałem rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; powinny być wykonane dla danej dokumentacji i uwzględniać pełny zakres projektów wykonawczych, winny zawierać szczegółowe wymagania od wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu, transportu zewnętrznego i technologicznego w ramach placu budowy, sposobu wykonania robót, kontroli jakości zrealizowanych robót, sposobu obmiaru robót do ich odbioru i rozliczenia, metod i zasad odbioru robót wykonanych itd.;
- opracowanie przedmiarów robót - powinny być wykonane dla wszystkich branż i wszystkich robót objętych dokumentacją. Przedmiar powinien zawierać wszystkie szczegółowe obmiary i wyliczenia, a także powinien być powiązany ze STWiORB poprzez podanie dla każdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji;
- opracowanie kosztorysów inwestorskich - wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);
- uzyskanie map do celów projektowych wraz z badaniem stanu władania działkami
  w granicach opracowania oraz działkami sąsiadującymi z inwestycją,
- wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla określenia warunków gruntowo - wodnych dla projektowanego przedsięwzięcia / o ile będzie wymagana/,
- opracowanie bilansu wody oraz ocena przydatności istniejących urządzeń,
- dokonanie uzgodnień oraz uzyskanie zgody na wejście w teren od administratorów obiektów i urządzeń oraz właścicieli działek,
- przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji (jeżeli dotyczy). Wykonawca, przy składaniu oferty, powinien uwzględnić ewentualne problemy w terminowym uzyskaniu wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń;
- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, jeżeli taki będzie wymagany;
- uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z późn. zm),
- wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy istniejących obiektów, w zakresie potrzebnym do wykonania projektów budowlanych i wielobranżowych projektów wykonawczych – w dwóch egzemplarzach;
- sporządzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego - pozwolenia na budowę;
- uzgodnienie z Zamawiającym i zatwierdzenie przez niego przyjętych przez wykonawcę rozwiązań technicznych,
- Wykonawca uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem, warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do opracowania dokumentacji. Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona z Zamawiającym protokolarnych uzgodnień w zakresie projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy a następnie przedstawi koncepcje o której mowa w pkt. 2,
- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace projektowe na okres realizacji inwestycji od dnia protokolarnego odbioru dokumentacji za wady fizyczne i prawne dokumentacji, która zakończy się wraz z okresem gwarancji na roboty budowlane wykonane na jej podstawie;
- Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz Gminy Tuszyn w imieniu której działa Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie - w celu związanym z niniejszym zamówieniem, w tym wystąpienie o wszelkie wymagane prawem decyzje, uzgodnienia, opinie i pozwolenia, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał oględzin terenu przeznaczonego na inwestycję, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania oględzin terenu ponosi Wykonawca.
- Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.
- Złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i forma) musi spełniać wszelkie formalne i faktyczne wymagania niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji, ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia, a następnie do rozpoczęcia robót budowlanych.
- W ramach wynagrodzenia należy ująć wynagrodzenie projektanta/projektantów za pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wyjaśnienia i korygowania niejasności, uwag i wątpliwości na etapie realizacji robót budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, w tym dokonanie korekt i przeprojektowanie elementów, których Wykonawca robót budowlanych nie będzie mógł wykonać z winy wad projektu budowlanego lub wykonawczego (przy założeniu kompetentności i profesjonalności wykonawcy robót budowlanych). Warunki pełnienia nadzoru autorskiego zostaną określone w odrębnej umowie.
- Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody powinien przewidywać prowadzenie prac bez przerywania dostaw uzdatnionej wody do odbiorców (z wyjątkiem czasu niezbędnego na przełączenie ujęć do nowego systemu);
- Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być skierowana do realizacji. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu zamówienia.
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (bez podania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia) w sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z pźn. zm. ). Powyższy wymóg uzasadniony jest tym, że stwarzanie sytuacji powodującej bezpośrednio lub pośrednio narzucenie Wykonawcom robót przez podmioty trzecie konieczności dokonania zakupu u danego przedsiębiorcy poprzez podawanie w dokumentacji technicznej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów stanowi tzw. czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- Projekt powinien uwzględniać założenia jak największej energooszczędności oraz jak najmniejszego użycia środków chemicznych w procesie uzdatniania wody.
- Projekt powinien uwzględniać budowę nowej technologii uzdatniania wody, sterowania, automatyki, monitoringu.
- Projekt powinien uwzględniać sposób przekazania i dostarczenia materiałów z demontażu na miejsce wskazane przez zamawiającego.

Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

Nie dopuszcza się złożenie oferty wariantowej.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zakończenie: 30.09.2015 r.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wykonawcy muszą wykazać, że zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę projektową polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej na modernizację i rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody o wartości nie mniejszej niż zł 50 000,00 brutto.

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
Poza oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

KRYTERIA OCENY OFERT cena brutto – waga 100%.

ZMIANA UMOWY - przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. ustalenie innych warunków płatności,
2. wystąpienie nieprzewidzianych przeszkód i utrudnień formalno - prawnych, zdarzeń nadzwyczajnych, katastrof, operacji wojennych, klęsk żywiołowych, itp.,
3. nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego,
4. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
5. aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny,
6. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy,
7. zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy,
8. zmiana terminu wykonania zamówienia, jeżeli nastąpi wydłużenie terminów wydawania decyzji administracyjnych poza podstawowe terminy określone w KPA, a wydłużenie to nie będzie wynikać z winy Wykonawcy (np. braki we wniosku), i) zmiany wynikające z oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Termin składania ofert: do 27.03.2015 r. godzina 1000, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Termin otwarcia ofert: 27.03.2015 r. godzina 1100, miejsce: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie
Termin związania ofertą: okres w dniach: 45 (od ostatecznego terminu składania ofert).